ОХО- 2013 (11 класс).

Необходимые реагенты и оборудования для проведения экспериментального тура по химии   (в расчете на 1 ученика).

1. Комплексон ІІІ, 0,0100 М стандартный водный раствор               -  50 мл;

2. Индикатор мурексид, протертый с NaCl (1:100)                              - 1 гр;

3. NiSO4, 0,1000 М  стандартный водный раствор (задача)  (V=8-10 мл для задачи)                                                                                                               - 30 мл;

4. Аммиачный буферный раствор (рН 10)                                             - 50 мл

4. Мерная колба, вместимостью 100,0 мл                                               - (1 шт.);

5. Мерная бюретка, вместимостью 20,0-25,0 мл                                    - (1 шт.);

6. Мерная пипетка Мора, вместимостью 10,0 или 15,0 мл                  - (1 шт.);

7. Коническая колба для титрования, вместимостью 250-300 мл      - (2шт.);

8. Мерный цилиндры, вместимостью 10; 50 мл                                  - (по 1 шт.);

9. Стакан с носиком, вместимостью 100-150 мл                                    - (1 шт.);

10. Воронка  (маленькая),                                                                           - ( 1 шт.);

11. Резиновая груша  (маленькая)                                                            - (1 шт.);

12. Фильтровальная бумага (мал.)                                                           - (10 шт.);

13. Штатив для бюретки                                                                             - (1 шт.);

14. Дистиллированная вода                                                                         - (1 л).

15. Колба для слива, вместимостью 100 мл                                              - (1 шт.);

Перечень

необходимых реактивов и оборудования

для проведения экспериментального тура ОХО-2013

9 класс

- 0,5 М раствор нитрата свинца (II);

- 0,5 М раствор хлорида магния;

- 0,5 М раствор хлорида аммония;

- 2 М раствор серной кислоты;

- 2 М раствор гидроксида натрия.

- 0,5 М раствор нитрата алюминия;

- По 6 пробирок на 20 мл на каждое рабочее место для выдачи задач;

- По 2-3 «рабочие» пробирки;

- Штатив для пробирок;

- Халат (можно предупредить, чтобы каждый принес с собой);

- Очки (желательно);

- Полотенце;

- Слив для «отработанных» растворов, если нет раковины;

- Бутыль с дистиллированной водой для споласкивания пробирок.

10 класс

- 0,5 М раствор хлорида бария;

- 0,5 М раствор сульфата цинка;

- 0,5 М раствор хлорида магния;

- 0,5 М раствор нитрата свинца (II);

- 2 М раствор гидроксида калия;

- Насыщенный раствор карбоната натрия;

- 2 М раствор соляной кислоты;

- По 7 пробирок на 20 мл на каждое рабочее место для выдачи задач;

- По 2-3 «рабочие» пробирки;

- Штатив для пробирок;

- Халат (можно предупредить, чтобы каждый принес с собой);

- Очки (желательно);

- Полотенце;

- Слив для «отработанных» растворов, если нет раковины;

- Бутыль с дистиллированной водой для споласкивания пробирок.

Приборы и принадлежности для проведения областной олимпиады по физике:

1. Штатив с лапкой и муфтой – рассчитать на количество учащихся трех классов;

2. Линейка 40 см – рассчитать на количество учащихся двух классов;

3. Пластилин (на одного участника один целый брусок);

4. Нитки №10 - рассчитать на количество учащихся двух классов, первоначально всем необходимо раздать по два метра, но иметь запасные нитки;

5. Скрепки – по 12 штук, рассчитать на количество учащихся одного класса;

6. Кнопка - рассчитать на количество учащихся одного класса;

7. Линейка пластмассовая 10-20 см - рассчитать на количество учащихся двух классов;

8. Мерная лента 1,5 м - рассчитать на количество учащихся одного класса;

9. Миллиметровая бумага - рассчитать на количество учащихся одного класса;

10. Груз известной массы (с крючком) - рассчитать на количество учащихся одного класса;

11. Высокий сосуд с водой - рассчитать на количество учащихся одного класса;

12. Скотч - рассчитать на количество учащихся одного класса;рассчитать на количество учащихся одного класса;

13. Кусочек сырого картофеля - рассчитать на количество учащихся одного класса;

14. Лампочка на подставке - рассчитать на количество учащихся одного класса;

15. Соединительные провода - рассчитать на количество учащихся одного классам по 6 шт., иметь запасные провода;

16. Источник питания (батарея гальваническая 4,5 В) - рассчитать на количество учащихся одного класса;

17. Линза собирающая - рассчитать на количество учащихся одного класса;

18. Экран - рассчитать на количество учащихся одного класса;

19. Подставка для капли - рассчитать на количество учащихся одного класса;

20. Пластинка, покрытая воском - рассчитать на количество учащихся одного класса;

21. Шприц одноразовый - рассчитать на количество учащихся одного класса;

22. Вода - рассчитать на количество учащихся одного класса.